## 20250122
＜対象事業者別緊急・災害対応体制の整備に関する手引書対応表＞
本対応表は「緊急・災害対応体制の整備に関する手引書」に対応しています。 貴社の事業形態ごとに、推奨されている項目をご確認ください。 また、貴社の災害対策は、厚生労働省スタンダードの災害対策をどれだけ網羅しているかも、併せてご確認ください。
「緊急・災害対応体制の整備に関する手引書」ダウンロード | [13 empty] | 「緊急・災害対応体制の整備に関する手引書」ダウンロード
◎ |  | は、強く推奨する |  |  |  | 但し、Ⅱ 4.の(2)～(5)〇*医療用液化酸素製造工場の非常用発電機についてはOA機器、分析機器等用を対象とし、ASUプラント用は対象外とする
○ |  | は、推奨する |  |  |  | Ⅳ 事後処理 ⑤の〇は、他の事業者との協力体制の検証のみを対象とする
は、N/A(Not Applicable:対象外)
JIMGA技術・保安グループ
[7 empty] | 在宅酸素事業者 |  |  |  | 医療用酸素 充塡工場 | 医療用液体(液化)酸素製造工場 | チェック
[7 empty] | 直接患者対応をしている在宅酸素事業者 | 直接患者対応をしている受託事業者 | 直接患者対応をしてない受託事業者 | 在宅酸素機器製造等事業者
Ⅱ 1. |  | 平時の準備：情報の整理 |  |  |  |  | (P2~P3)
(1) | ① | 患者情報の整理 |  | (患者台帳の整備) |  |  | ◎ | ○
(1) | ② | 患者情報の整理 |  | (患者台帳の定期的更新) |  |  | ◎ | ○
(1) | ③ | 患者情報の整理 |  | (患者台帳で安否確認の優先順位の設定) |  |  | ◎ | ○
(1) | ④ | 患者情報の整理 |  | (患者台帳の印刷、保管) |  |  | ◎ | ○
(1) | ⑤ | 患者情報の整理 |  | (医療機関の緊急連絡先の整理、定期的に更新) |  |  | ◎ | ○
(1) | ⑥ | 緊急・災害時の患者状況の把握のための患者情報管理システムの導入検討 |  |  |  |  | ◎ | ○
(2) | ① | 避難所の把握 | (患者居住地域避難所を各市町村HP等で住所などを確認) |  |  |  | ◎ | ○
(2) | ② | 避難所の把握 | (緊急避難場所、避難所の確認) |  |  |  | ◎ | ○
(2) | ③ | 避難所の把握 | (福祉避難所を各市町村HP等で住所などを確認) |  |  |  | ◎ | ○
(2) | ④ | 避難所の把握 | (避難行動支援者名簿登録要請の際、出来るだけ対応) |  |  |  | ○ | ○
(3) |  | 安否確認の優先順位(緊急・災害時患者優先順位を事前に決定) |  |  |  |  | ◎ | ○
| 2. | 平時の準備：24 時間対応が可能な体制の整備 |  |  |  |  | (P3～P4) ＜参考4＞(P14)
(1) | ① | 患者からの受信体制 (24時間体制の構築) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(1) | ② | 患者からの受信体制 (通信手段の確保) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(1) | ① | 活動組織の編成 (従業員(家族を含む)の安否確認) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(2) | ② | 活動組織の編成 (患者への対応) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(2) | ③ | 活動組織の編成 (医療機関等への対応) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(2) | ④ | 活動組織の編成 (ライフライン等の確認) |  |  |  |  | ◎ | ◎
(2) | ⑤ | 活動組織の編成 |  | (緊急・災害の範囲､被害の度合い などの情報収集・整理) |  |  | ◎ | ◎
| 3. | 平時の準備：酸素供給装置等の備蓄 |  |  |  |  | (P4)
(1) | ① | 緊急・災害用の酸素供給装置の備蓄 |  |  | (携帯用酸素ボンベの設置) |  | ◎ | ○
(1) | ② | 緊急・災害用の酸素供給装置の備蓄 |  |  | (携帯用酸素ボンベの在庫本数) |  | ◎ | ○
(1) | ③ | 緊急・災害用の酸素供給装置の備蓄 |  |  | (携帯用酸素ボンベとその付属品) |  | ◎ | ○
(2) | ① | 備蓄酸素供給装置等の定期的点検、確認 |  |  | (点検を定期的に実施) |  | ◎ | ○
(2) | ② | 備蓄酸素供給装置等の定期的点検、確認 |  |  | (酸素容器の耐圧期限等の確認) |  | ◎ | ○
(2) | ③ | 備蓄酸素供給装置等の定期的点検、確認 |  |  | (付属品の外観、動作確認) |  | ◎ | ○
| 4. | 平時の準備：事業者の停電対応 |  |  |  |  | (P5)
(1) |  | 大規模停電時の想定されるリスクの洗い出し |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
(2) |  | 非常用発電機の導入 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*
(3) |  | 既存非常用発電機の発電能力 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*
(4) |  | 非常用発電機の対応時間 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*
(5) |  | 既存非常用発電機の使用方法の各事業所への周知と動作確認等の実施 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*
| 5. | 平時の準備：患者への非常用電源の確保 |  |  |  |  | (P5) ＜参考6＞(P19)・＜参考7＞(P20)
| ① | 酸素濃縮装置が動作する非常用電源の種類を把握 |  |  |  |  | ○
| ② | 非常用電源で機器が正常動作することを確認 |  |  |  |  | ○
| ③ | 非常用発電機等は、インバーター式正弦波出力、定格電源入力の4 倍以上 |  |  |  |  | ○
| ④ | 蓄電池の経年劣化、電力供給時間を確認 |  |  |  |  | ○
| 6. | 平時の準備：患者への緊急・災害準備等の周知 |  |  |  |  | (P6～P7) |  | ＜参考1＞(P11) ＜参考8＞(P21～P23)
(1) | ① | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (酸素供給装置の設置基準) |  |  | ◎
(1) | ② | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (酸素は、火気から離す) |  |  | ◎
(1) | ③ | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (消火器配置の確認) |  |  | ◎
(1) | ④ | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (緊急用携帯用酸素ボンベの設置) |  |  | ◎
(1) | ⑤ | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (カニューラ安全使用の配慮) |  |  | ◎
(1) | ⑥ | 酸素供給装置の設置時対応 |  | (緊急時連絡先の酸素供給装置への表示) |  |  | ◎
(2) | ① | 緊急・災害時に慌てないための患者・家族がすべき準備 |  |  | (連絡先・操作等の確認等) |  | ◎
(2) | ② | 緊急・災害時に慌てないための患者・家族がすべき準備 |  |  | (物品等の準備、依頼等) |  | ◎
(2) | ③ | 緊急・災害時に慌てないための患者・家族がすべき準備 |  |  | (その他) |  | ◎
| 7. | 平時の準備：支援・代行対応体制の確認 |  |  |  |  | (P7)
(1) |  | 自社内での支援 |  |  |  |  | ◎ | ◎
(2) | ① | 他社による代行対応 |  | (緊急・災害時の代行契約締結) |  |  | ◎ | ◎
(2) | ② | 他社による代行対応 |  | (患者情報の共有に関して医療機関の承諾) |  |  | ◎ | ◎
(2) | ③ | 他社による代行対応 |  | (指揮命令系統の確認) |  |  | ◎ | ◎
(2) | ④ | 他社による代行対応 |  | (代行支援範囲、活動ルールの確認) |  |  | ◎ | ◎
(2) | ⑤ | 他社による代行対応 |  | (定期的な打合せや緊急・災害対応訓練の実施) |  |  | ◎ | ◎
| 8. | 平時の準備：携帯用酸素ボンベの充塡、配送事業者との連携体制の確認 |  |  |  |  | (P7)
| ① | 充塡・配送要請の手順の共有 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| ② | 通信方法（固定電話、衛星電話、携帯電話、SNS等）の共有 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| ③ | 窓口担当者の共有 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| ④ | 患者の安否確認方法と情報共有方法 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| ⑤ | 緊急・災害時の確認事項 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| ⑥ | 対応訓練の実施 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○
| 9. | 平時の準備：緊急・災害対策マニュアルの作成 |  |  |  |  | (P7～P8) ＜参考2＞(P12)・＜参考3＞(P13)
(1) |  | 緊急・災害対策マニュアルの作成・更新 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
(2) |  | 緊急・災害対策マニュアルの活動開始基準の策定 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
(3) |  | 緊急連絡網の作成・更新 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
(4) |  | 緊急・災害対策マニュアルをもとにした定期的訓練の実施 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| 10. | 平時の準備：緊急通行車両 |  |  |  |  | (P9)
(1) |  | 緊急通行車両届の届出 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○ |  | ○
(2) |  | 緊急通行車両の燃料確保 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ○ |  | ○
Ⅲ 1. |  | 緊急・災害時の対応：活動組織の設置 |  |  |  |  | (P10)
|  | 緊急・災害時の対応の開始 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| 2. | 緊急・災害時の対応：患者被災状況の医療機関への報告 |  |  |  |  | (P10)
|  | 患者の被災状況の医療機関への報告 |  |  |  |  | ◎ | ○
| 3. | 緊急・災害時の対応：洪水・高潮等の水害対策 |  |  |  |  | (P10)
| ① | 想定外の事象に備えハザードマップで事業所の状況の確認と情報収集 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ② | 水没等の被害が生じる可能性のある事業所は、有効な対策を速やかに実行 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ③ | 酸素供給装置、重要書類、パソコンなどを上階に移動 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ④ | 電子データ等のバックアップ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
Ⅳ |  | 事後処理 |  |  |  |  | (P10)
| ① | 患者使用の酸素供給装置の運転状況、患者の状況の確認 |  |  |  |  | ◎ | ○
| ② | 緊急・災害時の行動、各種情報の記録の作成、保存 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
| ③ | 患者被災状況確認後支援活動結果の関係医療機関への報告 |  |  |  |  | ◎ | ○
| ④ | 紛失携帯用酸素ボンベ等の高圧ガス保安法に準拠した都道府県への届出 |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○ |  | ○
| ⑤ | 患者への対応及び他の事業者との協力体制の検証 |  |  |  |  | ◎ | ○ | ○ |  | ○
| ⑥ | 緊急・災害対策マニュアルの検証、見直しの実施 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
|  | その他 【別添資料】 |  |  |  |  | (P2)
|  | 患者情報管理システムの導入 |  |  |  |  | ◎ | ○
◎ |  | は、強く推奨する | 但し、Ⅱ 4.の(2)～(5)〇*医療用液化酸素製造工場の非常用発電機についてはOA機器、分析機器等用を対象とし、ASUプラント用は対象外とする
○ |  | は、推奨する | Ⅳ 事後処理 ⑤の〇は、他の事業者との協力体制の検証のみを対象とする
は、N/A(Not Applicable:対象外)
第1版 2023年4月